## 调研表
广州市花都区胡忠医院空调维保服务项目价格调研清单
报价单位：
序号 | 保养维修项目 | 规格 | 单位 | 调研报价（元） | 最高限价（元）
1 | 全院空调内外机深度清洗 备注：（全院约1600台空调设备，要求每年深度清洗一次，深度拆卸清洗保养，服务内容包括外观、挡风板、过滤网、空调盖板、蒸发器、管道清洗、外机散热器冲洗） | 1-5匹 | 次 |  | 160000
2 | 清洗室内外机滤网 | 1-2匹 | 台 |  | 97
3 | 清洗室内外机滤网 | 3-5匹 | 台 |  | 130
4 | 拆装清洗空调（维修需要） | 1-2匹 | 台 |  | 247
5 | 拆装清洗空调（维修需要） | 3-5匹 | 台 |  | 307
6 | 拆装清洗风管式空调（维修需要） | 2-5匹 | 台 |  | 441
7 | 补加雪种（R22） | 1-2匹 | 台 |  | 67
8 | 补加雪种（R22） | 3-5匹 | 台 |  | 121
9 | 补加变频机雪种（R410a、R32） | 1-2匹 | 台 |  | 200
10 | 补加变频机雪种（R410a、R32） | 3-5匹 | 台 |  | 300
11 | 抽真空、加雪种 | 1-2匹 | 台 |  | 148
12 | 抽真空、加雪种 | 3-5匹 | 台 |  | 308
13 | 抽真空、加雪种（变频机） | 1-2匹 | 台 |  | 403
14 | 抽真空、加雪种（变频机） | 3-5匹 | 台 |  | 504
15 | 更换起动器电容 | 1-2匹 | 台 |  | 148
16 | 更换起动器电容 | 3-5匹 | 台 |  | 175
17 | 更换电机电容 | 1-5匹 | 台 |  | 117
18 | 更换电源磁吸 | 2-3匹 | 台 |  | 301
19 | 更换电源磁吸 | 5匹 | 台 |  | 441
20 | 更换四通阀 | 1-1.5匹 | 台 |  | 499
21 | 更换四通阀 | 2-3匹 | 台 |  | 639
22 | 更换四通阀 | 5匹 | 台 |  | 774
23 | 处理漏水 | 1-2匹 | 台 |  | 108
24 | 处理漏水 | 3-5匹 | 台 |  | 117
25 | 处理漏水（天花机） | 2-5匹 | 台 |  | 225
26 | 处理漏水（风管机）） | 2-5匹 | 台 |  | 301
27 | 维修线路故障 | 1-5匹 | 台 |  | 117
28 | 更换天花空调水盘 | 2-5匹 | 台 |  | 1215
29 | 更换柜机接水盘 | 2-5匹 | 台 |  | 243
30 | 更换天花空调抽水泵 | 2-5匹 | 台 |  | 346
31 | 更换天花空调抽水管 | 2-5匹 | 台 |  | 117
32 | 更换天花空调水位器 | 2-5匹 | 台 |  | 243
33 | 更换室内机风扇电机 | 1-2匹 | 台 |  | 274
34 | 更换室内机风扇电机 | 3-5匹 | 台 |  | 445
35 | 更换风管空调内机风扇电机 | 2-5匹 | 台 |  | 729
36 | 更换室外机风扇电机 | 1-2匹 | 台 |  | 355
37 | 更换室外机风扇电机 | 3-5匹 | 合 |  | 441
38 | 更换室内机风叶 | 1-3四 | 台 |  | 405
39 | 更换天花机吸风管机内机风叶 | 2-5匹 | 台 |  | 508
40 | 更换室外机风叶 | 1-2匹 | 台 |  | 121
41 | 更换室外机风叶 | 3-5匹 | 台 |  | 157
42 | 更换室内机电路板 | 1-1.5匹 | 台 |  | 346
43 | 更换室内机电路板 | 2-3匹 | 台 |  | 373
44 | 更换室内机电路板 | 5匹 | 台 |  | 499
45 | 更换室外机电路板 | 2-3匹 | 台 |  | 445
46 | 更换室外机电路板 | 5匹 | 台 |  | 544
47 | 维修室内机电路板 | 1-1.5匹 | 台 |  | 253
48 | 维修室内机电路板 | 2-3匹 | 台 |  | 306
49 | 维修室内机电路板 | 5匹 | 台 |  | 342
50 | 维修室外机电路板 | 2-3匹 | 台 |  | 400
51 | 维修室外机电路板 | 5匹 | 台 |  | 445
52 | 更换压缩机 | 1匹 | 台 |  | 801
53 | 更换压缩机 | 1.5匹 | 台 |  | 918
54 | 更换压缩机 | 2匹 | 台 |  | 1305
55 | 更换压缩机 | 3匹 | 台 |  | 2295
56 | 更换压缩机 | 5匹 | 台 |  | 2835
57 | 更换控制线 | 1-5匹 | 台 |  | 27
58 | 单拆空调 | 1-1.5匹 | 台 |  | 108
59 | 单拆空调 | 2-3匹 | 台 |  | 211
60 | 单拆空调（柜机） | 5匹 | 台 |  | 495
61 | 单拆空调（天花机） | 5匹 | 台 |  | 585
62 | 单拆空调（风管机） | 5匹 | 台 |  | 675
63 | 安装空调 | 1-1.5匹 | 台 |  | 243
64 | 安装空调 | 2-3匹 | 台 |  | 405
65 | 安装空调 | 5匹 | 台 |  | 540
66 | 安装空调（天花机） | 5匹 | 台 |  | 405
67 | 安装空调（风管机） | 5匹 | 台 |  | 765
68 | 加铜管 | 1-1.5匹 | 米 |  | 72
69 | 加铜管 | 2-3匹 | 米 |  | 108
70 | 加铜管 | 5匹 | 米 |  | 126
71 | 更换毛细管及过滤器 | 1-3匹 | 台 |  | 310
72 | 更换外机电源线 | 1-5匹 | 米 |  | 36
73 | 空调支架（铁架） | 1-2匹 | 副 |  | 54
74 | 空调支架（不锈钢） | 1-2匹 | 副 |  | 153
75 | 空调支架（铁架） | 3-5匹 | 副 |  | 144
76 | 空调支架（不锈钢） | 3-5匹 | 副 |  | 243
77 | 空调遥控 | 1-5匹 | 个 |  | 54
78 | 更换空调排水管 | 1-5匹 | 米 |  | 13
79 | 清洗热水器 | 10-12匹 | 台 |  | 504
80 | 空调检漏 | 1-1.5匹 | 台 |  | 247
81 | 空调检漏 | 2-3匹 | 台 |  | 337
82 | 空调检漏（天花机、风管机） | 5匹 | 台 |  | 504
83 | 空气能热水器换冷仪器 | 10匹 | 台 |  | 10485
84 | 空气能热水器换压缩机 | 10匹 | 台 |  | 9090
85 | 空气能热水器换线路 | 10匹 | 台 |  | 3015
注:维修期内，同样故障保修六个月(人为、天灾、环境因素等外在条件影响除外),六个月内同样故障再次维修不再产生费用。

## 最低价格
广州市花都区胡忠医院消防设备设施维保服务项目价格调研清单
报价单位：
序号 | 保养维修项目/消防易损件明细 | 单位 | 数量 | 调研报价（元） | 最高限价（元）
1 | 三个院区73000平方米消防维保费用和驻点消防维保人员3名（持有中级消防设施操作员证） | 年 | 2 |  | 600000
2 | 消防主机备用电池12V 24AH | 个 | 1 |  | 520
3 | 消防主机备用电池12V 7AH | 个 | 1 |  | 330
4 | 消防主机备用电池12V 4.5AH | 个 | 1 |  | 170
5 | 感烟探测器 | 套 | 1 |  | 185
6 | 感温探测器 | 套 | 1 |  | 185
7 | 手动报警按钮 | 套 | 1 |  | 210
8 | 声光报警器 | 套 | 1 |  | 210
9 | 输入模块 | 套 | 1 |  | 210
10 | 输出模块 | 套 | 1 |  | 210
11 | 输入、出模块 | 套 | 1 |  | 230
12 | 警铃 | 个 | 1 |  | 55
13 | 疏散指示灯 | 台 | 1 |  | 52
14 | 应急指示灯 | 台 | 1 |  | 55
15 | 4Kg灭火器 | 具 | 1 |  | 75
16 | 灭火器维修 | 公斤 | 1 |  | 8
17 | 灭火器箱4Kg×2 | 个 | 1 |  | 82
18 | 防烟面具 | 个 | 1 |  | 65
19 | 阀门DN50 | 个 | 1 |  | 360
20 | 阀门DN100 | 个 | 1 |  | 850
21 | 止回阀DN50 | 个 | 1 |  | 380
22 | 止回阀DN100 | 个 | 1 |  | 620
23 | 浮球阀 | 套 | 1 |  | 420
24 | 950×650×240消防箱 | 个 | 1 |  | 500
25 | 消防卷盘 | 个 | 1 |  | 350
26 | 消防水带 | 条 | 1 |  | 250
27 | 消防水枪、结扣 | 套 | 1 |  | 75
28 | 消防栓头 | 个 | 1 |  | 150
29 | 水力警铃（天广） | 套 | 1 |  | 350
注:维修期内，同样故障保修六个月(人为、天灾、环境因素等外在条件影响除外),六个月内同样故障再次维修不再产生费用。